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引   言
   
JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范参考了******文件的基本原理、检测方法、技术指标等内容。
本规范为首次发布。
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[bookmark: _Toc27161]1  范围
[bookmark: _Toc11528][bookmark: _Toc13504]本校准规范适用于***的校准。


[bookmark: _Toc931]2  引用文件
本规范引用了下列文件：
JJF ***—2025  ******
GB***        ***
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

[bookmark: _Toc1185]3  术语和计量单位
3.1 *****中文 英文
[来源：***—***，*.*]

[bookmark: _Toc2598]4  概述
***用于****
***主要由部件1、部件2、。。。等部分组成，其结构示意图见图1。

图1 ***的结构示意图
介绍设备的原理、功能及部示意图

[bookmark: _Toc11208]5  计量特性
***的计量特性见表1。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]表1 计量特性  
	计量特性
	技术指标

	校准项目1
	

	校准项目2
	

	校准项目3
	

	注：以上指标仅供参考，不做符合性判定。
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[bookmark: _Toc24082][bookmark: _Toc27232][bookmark: _Toc23404][bookmark: _Toc16136]6.1 环境条件
6.1.1 环境温度：(****)℃。 
6.1.2 相对湿度：不大于***%。 
[bookmark: _Toc72510865][bookmark: _Toc134928182][bookmark: _Toc86833448][bookmark: _Toc72509969][bookmark: _Toc75788062][bookmark: _Toc72510429][bookmark: _Toc76395381][bookmark: _Toc75788654][bookmark: _Toc163666117][bookmark: _Toc15597][bookmark: _Toc19384][bookmark: _Toc27551][bookmark: _Toc21270]6.2 测量标准和其他设备
6.2.1 有证标准物质
应使用经国家（政府）计量行政部门批准的有证标准物质。

6.2.2

6.2.2



[bookmark: _Toc4755]7  校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc7079]7.1 校准前准备

[bookmark: _Toc17898]7.2 校准项目

7.3 校准项目

7.4 校准项目


[bookmark: _Toc9122]8  校准结果的表达
校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：
a)  标题，如“校准证书”；
b)  实验室名称和地址；
c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e)  客户的名称和地址；
f)  被校对象的描述和明确标识；
g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期； 
h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明； 
i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k)  校准环境的描述；
l)  校准结果及其测量不确定度的说明；
m)  对校准规范偏离的说明（若有）；
n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；
o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；
p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
[bookmark: _Toc7372]9  复校时间间隔
仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。















[bookmark: _Toc14314]
附录A
原始记录参考格式
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证书内页格式       
	校准结果

校准条件说明：


一、

二、

三、


（以下空白）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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附录C 
XXXX校准结果不确定度评定的示例
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