中华人民共和国国家计量技术规范

## JJF XXXX-XXXX

XXXXXXXXXXXX校准规范

Calibration Specification for

XXXXXXX

（草案）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

XXXXXXX校准规范       JJFXXXX-XXXX

Calibration Specification for

归  口  单  位：全国临床医学计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国临床医学计量技术委员会负责解释

- 本规范主要起草人：

- 参加起草人：

# 目  录

引 言	II

1 范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	2

5  校准条件	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1  	3

6.2  	3

6.3  	3

6.4  	4

6.5  	4

6.6  	4

6.7  	5

6.8  	5

7  校准结果的表达	5

8  复校时间间隔	6

附录A	7

附录B	8

附录C	11

附录D	12

附录E	18

附录F	18

附录G	18

附录H	18

- 引 言

本规范为首次发布。

XXXXXXX  校准规范

# 1 范围

# 2  引用文件

# 3  概述

# 4  计量特性

# 5  校准条件

# 6  校准项目和校准方法

# 7  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范偏离的说明（若有）；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

- 附录A

附录B原始记录格式:

附录C 证书内页格式：

附录D

JJFXXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布