附件3

中国计量科学研究院 课程表

计量专业检定校准规程宣贯及建标（生化环境专业)培训班

2024年 11月13日 – 11月15日

| 日 期 |  | 授 课 内 容 | 主讲人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 11月13日 星期三 | 上午 8:30-12:30 | 计量标准建立和考核宣贯、计量基础知识 （1）JJF1033-2023《计量标准考核规范》 （2）计量检定、校准 计量基础知识 （3）温度溯源体系及理论基础 一、温度仪表 JJG229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程 JJF 1908-2021双金属温度计校准规范 JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程 JJF 1909-2021压力式温度计校准规范 JJG1162-2019医用电子体温计检定规程 JJG111-2019玻璃体温计检定规程 随堂答疑、实操演示、考核 | 康志茹 研究员 河北省计量院 |

气体分析及报警器计量专业项目

| 日 期 |  | 授 课 内 容 | 主讲人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三天 11月14日 星期五 | 全午 8:30-17:00 | 二、气体流量仪表 JJG 643-2024标准表法流量标准装置 JJG 633-2024气体容积式流量计 JIF 2111-2024气体容积式流量计型式评价大纲 JJG 586-2006 皂膜流量计检定规程 JJG 1132-2017 热式气体质量流量计检定规程 随堂答疑、实操演示、考核 | 郑建英 浙江省计量院 段慧明、徐英华 中国计量院 |
| 第二天 11月14日 星期五 | 全天08:30-18:00 | 三、气体分析仪、气体报警器 JJF 2118-2024 压力式六氟化硫气体密度控制器校验仪校准规范 JJF 2119-2024 低气压试验箱校准规范 JF 2113-2024 丙烯腈气体检测仪校准规范 JJF 2114-2024矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范 JJG693—2011可燃气体检测报警器 JJG365—2008电化学氧测定仪 JJG915—2008一氧化碳检测报警器 JJF1172—2007挥发性有机化合物光离子化检测仪 随堂答疑、实操演示、考核 | 李春瑛 研究员 中国计量院 |

生化环境计量专业项目

| 日 期 |  | 授 课 内 容 | 主讲人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三天 11月15日星期五 | 上午 8:30-12:30 | 四、环境监测仪表 JJF 1869-2020石油产品倾点浊点测定仪校准规范 JJF 1290-2011微粒检测仪校准规范 JJG880-2006 浊度计检定规程 JJG 1169-2019烟气采样器检定规程 JJF 1211-2008激光粒度分析仪校准规范 JJG 1022-2016甲醛气体检测仪检定规程 JJF 2066-2023 气溶胶稀释器校准规范 JJF1659-2017 PH2.5质量浓度测量仪校准规范 JJF 1907-2021 环境空气在线监测气体分析仪校准规范 JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG1077-2012 臭氧气体分析仪 | 张文阁 研究员 国家一级考评员 中国计量院 刘俊杰 副研 中国计量院 |
| 第三天 11月15日 星期五 | 下午14:00-18:00 | 五、生化分析仪 JJG861-2007酶标分析仪检定规程 JJF 1751-2019菌落计数器校准规范 JJF 1752-2019全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 JJF 1826-2020空气微生物采样器校准规范 JJF 1828-2020ATP荧光检测仪校准规范 JJF 1836-2020微量分光光度计校准规范 随堂答疑、实操演示、考核 | 史乃捷 研究员 国家一级考评员中国计量院 宋曾梁 研究员 国家一级考评员 河北计量院 |

备注：课程具体时间及内容以老师授课实际情况为准。

部分讲师个人简介

康志茹

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

工学博士，二级正高级工程师，国务院政府津贴专家，河北省有突出贡献的中青年专家，全国标准化技术委员会委员，硕士研究生导师，一级注册计量师，原河北省计量院副总工程师，主要从事计量测试技术及研究工作，计量技术和计量标准考评员培训教师。曾作为访问学者在加拿大国家计量院（NRC）工作三个月，在德国物理技术研究院（PTB）工作六个月。

完成国家、省级科研课题10多项，其中一项研究成果写入了国际计量局发布的《国际90温标实现导则》中，获省科技进步二等奖2项，省、部级科技进步三等奖5项，厅局级奖2项。发表论文20余篇，其中SCI和EI收录11篇，完成国家技术规范和国家技术标准3项。

刘俊杰

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

中国计量科学研究院/环境计量中心副研究员，从事颗粒计量相关的计量科学研究和法定计量工作。获中国分析测试测试协会、中国计量测试学会、中国颗粒学会等10余项奖励，主持完成国家标准、计量技术规范等10余项目。以第一作者发表文章30余篇。目前，担任中国颗粒学会理事、北京市粉体技术协会理事、中国颗粒学会测试专业委员会副秘书长。

李春瑛

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

李春瑛，中国计量科学研究院 环境计量中心 研究员。国家一级计量标准考评员，国家一级注册计量师。在该中心气体研究室从事气体分析计量及气体标准物质的研究等工作。

李春瑛研究员在任职期间，负责主持完成了国家科技部、国家质量监督检验检疫总局科研项目多项；由她负责和参与的科研项目分别获得了国家质量技术监督检验检疫总局“科技兴检奖”二等奖两项；国家技术监督局“科技进步奖”三等奖两项；中国分析测试技术学会“科技进步奖”二等奖、三等奖三项；国家标准物质研究中心“科技进步奖”二、三等奖六项；中国计量科学研究院“科技进步奖”二、三等奖五项。在国内核心刊物及全国学术会议上第一完成人发表研究论文一百二十余篇。负责研制国家级标准物质四十余种，编制国家计量检定规程、校准规范5项。

张文阁

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

张文阁，环境颗粒物监测及颗粒度计量实验室，研究员，一级注册计量师

专业工作年限10年以上	授课专家	副研究员。主要从事粒度计量技术研究、PM2.5计量技术研究；浊度计量技术;粉尘、烟尘、大气计量技术；血细胞计量技术研究工作，先参加完成“PM2.5质量浓度测量仪溯源性研究”、“血细胞分析用标准物质研制”、“浊度标准物质研制”等10多项科研任务，其中“校准实验筛用粒度标准物质”、“尘埃粒子计数器检定装置的研制”、“亚微米/微米级粒度标准物质研制”课题曾获得国家技术监督局、北京粉体协会副理事长；中国颗粒学会理事。

刘俊杰

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

刘俊杰副研究员，环境颗粒物监测及颗粒度计量实验室	一级注册计量师专业工作年限10年以上授课专家	领域：粉尘、烟尘、大气计量技术，PM2.5 质量浓度测量仪溯源性研究”“血细胞分析用标准物质研制”、“浊度标准物质研制”等。

兼任中国颗粒学会理事、北京市粉体技术协会理事、中国颗粒学会测试专业委员会副秘书长。、国家计量技术法规的制订；SCI/EI收录7篇。作为第一发明人申请和授权发明专利7项。曾获中国计量测试学会三等奖2项，中国颗粒学会科技进步二等奖1项。

培训安排

一、培训地点

湖北省交通职工教育培训中心（湖北宜昌龙泉山庄大酒店）

培训时间：2024年11月13日～115日报到3月12日下午14:00报到

培训地点：湖北省宜昌市南津关路1号  邮编：443002

酒店总机：0717—8861818

酒店联系人：李四庆 13718083188酒店

二、报到时间：

11月12日下午14:00酒店大堂开始报到

培训时间

11月13日-3月15日 酒店会议室

三、交通路线图：

飞机场

（一）宜昌三峡机场至龙泉山庄约30公里：

1.三峡机场乘出租车直达酒店约200元/台/趟；

2.乘机场大巴（25元/人）至长途客运站（宜昌东站），换乘B9路或者K9路公交（2元/人）至葛洲坝站，换乘B100路至镇镜山站，换乘B34路至港虹路站，换乘B10路公交车至终点站三游洞下车，步行200米至龙泉山庄（18:00末班车）；

高铁站

（二）宜昌火车东站至龙泉山庄约20公里：

1.乘出租车车费约50—80元/台/趟；

2.乘公交从宜昌东站B9路或者K9路（2元/人）至葛洲坝站，换乘B100路公交车至镇镜山站，换乘B34路公交车至港虹路站，换乘B10路至终点站三游洞下车，步行200米至龙泉山庄（18:00末班车）。