## 检验检测
中国计量科学研究院收费价格表
硅钢片磁性能：Ps、B、J、Ss、m等
大类 | 种类 | 序号 | 检测项目或适用范围 | 测量范围或尺寸 | 收费单位
[6 empty] | 校准 | 测试
1 | 硅钢样品(方圈磁性能) | 1 | 硅钢片样品（50Hz,60Hz） | P1.0～P1.7，B8～B100 | 付 | / | 675
|  | 2 | 硅钢薄带测试 (厚度<0.2mm) | P1.0～P1.7，B8～B100 | 付 | / | 1350
|  | 3 | 硅钢片高频测试（400Hz～10kHz） | P1.0～P1.7，B8～B100 | 付 | / | 1350
|  | 4 | 硅钢高场磁化曲线 | H≦30kA/m | 付 | / | 2160
|  | 5 | 硅钢片（曲线测量） | P0.1～P2.0，B8～B100 | 付 | / | 2160
|  | 6 | 硅钢片（高低温测量） | P1.0～P1.7，B8～B100 | 付 | / | 1890
|  | 7 | 硅钢片（各向异性测量） | P1.0～P1.7，B8～B100 | 付 | / | 2250
2 | 硅钢样品(单片磁性能) | 8 | 单片硅钢样品（取向） | P1.0～P1.7，B8～B100 | 片 | / | 630
|  | 9 | 单片无取向硅钢样品 | P1.0～P1.5，B8～B100 | 片 | / | 1080
|  | 10 | 硅钢片（磁畴细化级样品） | P1.0～P1.7，B8～B100 | 片 | / | 1350
|  | 11 | 电工钢片磁致伸缩测量 | lop，lpp：(0～2)T | 片 | / | 900
3 | 硅钢片(其它性能) | 12 | 硅钢片（层间电阻测量） | (20～3.5×104) Ωmm2 | 片 | / | 1350
|  | 13 | 硅钢片（叠装系数测量） | 0～1 | 片 | / | 990
|  | 14 | 硅钢片（涂层附着性测量） | A、B、C、D | 片 | / | 990
|  | 15 | 电工钢片表面绝缘电阻（高温）测量 | T≦200゜C | 片 | / | 1800
|  | 16 | 标准板 | (0～100)W | 片 | / | 1440
|  | 17 | 黄铜板 | (0～1)A | 片 | / | 1350
备注： 1、如需进行材料检验，需给出合格与否判定结果，出具检验报告，其收费标准是在以上收费价格基础上增加360元。 2、以上价格为基本价格，只包括基本点。每增加频率，按增加一个样品收费。增加检测点的价格，详见中国计量院收费标准查询页面，网址：https://www.nim.ac.cn/taxonomy/term/137 3、以上价格不包含邮寄费，正常邮寄费到付。如需从实验室寄回，需另加50元快递费。