## Sheet2
外检联系方式
专业所/中心 | 实验室 | 联系人 | 电话 | 可开展外检的仪器名称、型号等 | 备注
时频所 | 重力计量实验室 | 吴书清 | 13552265685 | 重力加速度测量
几何量所 | 坐标计量及应用实验室 | 崔剑秋 郭斯宜 | 010-64524931 | 螺纹扫描仪（螺纹综合测量机）轮廓测量机
几何量所 | 坐标计量及应用实验室 | 位恒政 郑庆国 | 010-64524931 | 坐标测量机，影像测量机，
几何量所 | 量块线纹实验室 | 张旭东 | 010-64524924 | 量块比较仪，量块干涉仪
几何量所 | 量块线纹实验室 | 高宏堂 沈雪萍 孙双花 | 010-64526097 010-64524927 010-64524911 | 激光干涉比长仪；线纹尺检测仪、钢直尺检定仪；影像测量仪（含超高精度）、接触角测量仪；精密位移系统（含动态测试）等
几何量所 | 大尺寸实验室 | 赫明钊 | 010-64526392 | 激光/光学三维扫描仪，gom scanbox，Creaform metraScan；
几何量所 | 大尺寸实验室 | 赫明钊 | 010-64526392 | 大型复杂设备几何尺寸检测
几何量所 | 大尺寸实验室 | 李连福 蒋远林 | 010-64526347 | 室内长度测量系统、钢卷尺检定装置、激光类比长装置、光栅类测量装置、测距仪检定装置、（条码）水准标尺测量装置 | 室内装置
几何量所 | 大尺寸实验室 | 李连福 王德利 | 010-64526347 | 天文方位角标准装置、天文方位测量系统、天文方位边（角）
几何量所 | 大尺寸实验室 | 李连福 王德利 | 010-64526347 | 比长基线、基线场、手持测距仪检测场、测距基线、GPS检测场 | 室内装置
几何量所 | 大尺寸实验室 | 李连福 | 010-64526347 | 大型零部件形位公差现场检测
几何量所 | 大尺寸实验室 | 李连福 | 010-64526347 | 限界规
几何量所 | 大尺寸实验室 | 李连福 | 010-64526347 | 高速铁路列控应答器测试系统-天线定位装置
几何量所 | 大尺寸实验室 | 蒋远林 | 010-64526347 | 关节臂式坐标测量机
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 | 轮廓形状测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 圆柱度仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 面形测量系统
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 王冰鹤 | 010-64524955 010-64524922 | 图像尺寸测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 球径仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 圆度仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 王冰鹤 | 010-64524955 010-64524922 | 水滴角测试仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 轨道几何状态测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 崔京远 | 010-64524955 010-64524922 010-64524914 | 激光平面干涉仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 崔京远 | 010-64524955 010-64524922 010-64524914 | 球面干涉仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 中心偏差测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 镜面定位仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉王冰鹤 | 010-64524955 010-64524922 | 影像测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 单点金刚石车床
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 拖曳拖车系统设备
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 盘煤仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 孔径测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 测长机、测长仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 崔京远 | 010-64524955 010-64524922 010-64524914 | 等厚干涉仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉崔京远 | 010-64524955 010-64524922 010-64524914 | 等倾干涉仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 光学轴类测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 康岩辉 | 010-64524955 010-64524922 | 多轴测量装置
几何量所 | 精测实验室 | 崔建军 | 010-64524910 | 位移传感器
几何量所 | 精测实验室 | 崔建军 | 010-64524910 | 试验机（位移）
几何量所 | 精测实验室 | 崔建军 | 010-64524910 | 位移台
几何量所 | 精测实验室 | 崔建军 | 010-64524910 | 六自由度运动平台
几何量所 | 精测实验室 | 崔建军 | 010-64524910 | X射线衍射仪
几何量所 | 精测实验室 | 崔建军 | 010-64524910 | X射线衍射应力仪
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 膜厚测量类：荧光测厚仪、合金分析仪、椭偏仪、膜厚仪、各类型涂层厚度测量仪
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 显微测量类：工具显微镜、投影仪、测量显微镜、金相显微镜、生物显微镜、扫描电镜/能谱仪、白光干涉仪、共焦显微镜、台阶仪、扫描显微镜、超景深显微镜、其它类型显微测量装置
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 机器视觉和影像类：影像仪、复合式影像测量仪、闪测仪、视频测量仪、轴类测量仪、测径仪、钢卷尺校准装置、各类型机器视觉测量装置
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 测长类：测长机、测长仪、测高仪、指示表检定仪、光栅计、测微仪、各类型测长类装置
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 形位公差类：垂直度测量仪、平行度测量仪、直线度测量仪、平直检查仪、各类型形位公差参数测量装置
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 工程测绘及角度类：小角度测量仪、水平仪示值检定器、水平仪零位检定器、测角仪、经纬仪水准仪装置、四轮定位仪校准装置、垂准仪检定装置、投线仪检定装置、各类型工程角度测量装置
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 三维扫描类：三维激光扫描仪、三维白光扫描仪、铁路轮轨三维扫描仪、追踪式扫描仪、平面度扫描仪各类型扫描测量装置
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 半导体集成电路及光通信行业测量设备：晶圆形貌及硅片厚度测量设备、太阳能电池、光纤几何参数、光纤端面干涉仪
几何量所 | 精测实验室 | 王 凯 朱小平 | 010-64524913 15011511057 13718581893 | 铁路行业专用测量仪器和标准检具：专用卡尺卡规、构架测量尺、转向架测量尺、电子平尺、扭曲度测量尺、直线度测量仪、波磨仪、铁路轮轨参数测量设备、铁路接触网参数测量
几何量所 | 精测实验室 | 朱小平 | 010-64524913 13718581893 | 机器视觉和机器人智能综合测量设备
几何量所 | 精测实验室 | 朱小平 | 010-64524913 13718581893 | 综合和非标类：工业现场机器人、3D打印机、大型复杂工件综合测量、专用形位误差测量仪、跟踪仪测量臂扫描仪等柔性测量设备多机组合对复杂工况的现场综合测量
几何量所 | 精测实验室 | 朱小平 | 010-64524913 13718581893 | 海洋计量类设备：海洋气象波浪浮标传感器专用检定装置、水下超声测距仪、水位高度、水深测量仪等各类型空间综合复杂现场测量
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 薛梓 黄垚 林虎 | 1064524916 | 多自由度空间定位、定姿台 （6自由度台PI、舒曼、Newport等全部型号的分辨力、位置精度、姿态精度、回转误差、直线度等指标）
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 薛梓 黄垚 林虎 | 1064524916 | 位置、速率转台 （大、中、小型不限；位置测量范围：全圆0°~360°；速率测量范围：0°/s~400°/s；位置分辨力：优于0.01″；速率分辨力：优于0.0001°/s；位置标准测量不确定度：0.05″；速率稳定性：1e-7；失真度；带宽） | 无线数据传输；简易安装；一体化测量
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 薛梓 黄垚 林虎 | 1064524916 | 三轴、双轴转台 （单轴定位、速率误差；轴间正交度误差；空间零位误差。） | 无线数据传输；简易安装；一体化测量
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 薛梓 黄垚 林虎 | 1064524916 | 经纬仪检定装置、水准仪检定装置 （1级及以下等级）
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 薛梓 黄垚 林虎 杨禹 | 1064526094 | 高精度测角仪 （示值误差最优可至0.2″）
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 杨国梁 | 1064524912 | 齿轮测量中心、齿轮渐开线检查仪、齿轮螺旋线检查仪、齿轮跳动检查仪、齿轮单面啮合测量仪、齿轮双面啮合测量仪、蜗轮蜗杆测量仪
几何量所 | 角度齿轮实验室 | 林虎 | 1064526084 | 曲轴凸轮轴测量仪、大型坐标测量仪器、多轴加工机床
热工所 | 接触测温 | 金志军 | 64525110 | 温度箱、恒温恒湿箱、恒温恒湿实验室、恒温室、各种温度湿度大环境健康设备、灭菌器、水浴锅、恒温槽、金属恒温浴、PCR仪、基因扩增仪、管路温度计、温度传感器、盐雾试验箱、超低温保存箱、冰箱、冷库等 | 需提前10天联系，确认温度范围和现场检测需求。
热工所 | 流量 | 史振东 | 13439782213 | 流量计算机现场校准、音速喷嘴法流量标准装置、标准表法流量标准装置、体积管现场校准检测
热工所 | 流量 | 王蕾 韩乐乐 | 13811546657 13191441912 | 大气采样器、粉尘采样器、烟尘烟气采样器等。
热工所 | 流量 | 邢超 李晓鹏 | 13811921196 13810923659 | 液体流量标准装置（水、油）、 标准表法流量标准装置、 体积管
热工所 | 流量 | 戚润东 高峰 | 13426446448 13811546657 | 音速喷嘴法及其他标准表法气体流量标准装置、pVTt法气体流量标准装置
热工所 | 流量 | 崔骊水 曹鹏 | 18701032756 13260101960 | 风洞、激光多普勒流速仪、正压法气体流量标准装置
热工所 | 压力 | 黄谦 | 13810630797 | 活塞式压力计，数字压力计
热工所 | 辐射测温 | 王景辉 | 64525108 | 黑体辐射源、辐射温度计和热像仪 | 需提前30天联系，确认温度范围和现场检测需求。
力声所 | 质量室 | 焦凯 | 13810490851 | 电子天平、质量比较仪等 | /
力声所 | 质量 | 王翔 | 13801152162 | 砝码（包括链码、循环链码）：20 kg～1 t（F2等级） 1 kg～3 t（M1等级及以下） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 机械天平：50 kg～5 t （ 4 级及其以下） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 各类非自动衡器（包括电子秤、电子天平、台秤、模拟指示秤、质量比较仪、便携式静态轴重仪、称重显示器以及其它可作为非自动衡器模块的各种装置等）： 1 g～200 t （ 、 、 、 级） | 检定/校准/测试
各类自动衡器：1 g～200 t，包括：
|  |  |  | 非连续累计自动衡器 （累计料斗秤等） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 连续累计自动衡器（皮带秤、给料机等） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 重力式自动装料衡器（定量包装秤、混凝土配料秤、快速装车系统等） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 动态公路车辆自动衡器（动态汽车衡、超限检测装置等） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 自动分检衡器（自动检重秤、自动选别机、装载机电子秤、门座（桥架）起重机动态电子秤、垃圾秤、邮用秤等） | 检定/校准/测试
|  |  |  | 便携式动态轴重仪 | 校准/测试
|  |  |  | 动态（矿用）轻轨衡 | 校准/测试
|  |  |  | 滑槽秤 | 校准/测试
力声所 | 力与扭矩室 | 张叶 | 64524618 13801201152 | 1MN 及以下：力标准机、叠加机、试验机
力声所 | 力与扭矩室 | 李楠 | 64524617 | 1MN 以上：力标准机、叠加机、试验机
力声所 | 硬度室 | 叶明 | 13651176254 010-64524646 | 维氏硬度计，各种型号
力声所 | 硬度室 | 张峰 | 13811127255 010-64524624 | 洛氏硬度计，各种型号
力声所 | 硬度室 | 崔园园 | 13426067681 010-64524624 | 显微硬度计，各种型号
力声所 | 硬度室 | 刘吉萍 | 13611345073 010-34524625 | 布氏硬度计，各种型号
力声所 | 容量密度 | 刘翔 | 15901020809 | 名称：实验室振动式液体密度仪 型号：DMA5000、DMA4500、D6、D5、D4、DDM2911
力声所 | 容量密度 | 张竟月/佟林 | 64524613/4650 | 立式罐、卧式罐、球形罐、非规则异型罐
力声所 | 容量密度 | 郭立功/暴雪松 | 64524650/4628 | 二等标准金属量器、三等标准金属量器 | 环境条件及配套设备需满足检定规程相关要求。
力声所 | 振动与运动学参数实验室 | 夏岩 刘志华 蔡晨光 | 010-64524622 010-64524604 | 各种振动台、冲击台、环境振动
力声所 | 振动与运动学参数实验室 | 左爱斌 刘爱东 杨丽峰 | 010-64524605 010-64524647 | 振动标准装置、振动测量系统
力声所 | 振动与运动学参数实验室 | 白杰 | 010-64524648 | 各类离心机、磨耗试验机、测功机、现场测速标准装置
力声所 | 振动与运动学参数实验室 | 胡红波 | 010-64524607 | 冲击加速度标准装置
力声所 | 声学室 | 牛锋 郑云山 | 010-64524630 | 消声室、混响室和听音室等特殊声学实验室
力声所 | 声学室
力声所 | 声学室 | 田琦 | 010-64524632 | 相控阵超声探伤仪 超声探伤仪 B超、彩超 水浸超声C扫描系统
力声所 | 声学室
力声所 | 声学室
力声所 | 声学室
力声所 | 声学室 | 钟波 | 010-64524639 | 听力计、阻抗听力计、耳声发射、听觉诱发、听筛等
电磁所 | 直流电量室 | 王家福 | 13810811752 | 电压互感器 交直流分压器 交直流高压表 直流高压发生器 交流高压测量系统 除颤分析仪 冲击分压器 冲击电压测量系统 光纤大电流测量仪 其他高压大电流设备
电磁所 | 电学量子基准实验室 | 鲁云峰 | 15801399732 | 超导磁体、非标定制（常温温孔）
电磁所 | 交流电量实验室 | 赵毅 | 13501194879 | 单相、三相交流电能表检定装置
电磁所 | 交流阻抗及比率实验室 | 张欣 | 18610293156 | 电阻应变仪，应变采集器，电流互感器，互感器校验仪，互感器特性测试仪
电磁所 | 交流阻抗及比率实验室 | 刘夏 | 13621075077 | 电阻应变仪，应变采集器，电流互感器，互感器校验仪，互感器特性测试仪
信电所 | 天线与传播实验室 | 刘潇 | 64525219 | 微波暗室场地性能确认 | 静区在4m以内
信电所 | 天线与传播实验室 | 王维龙 | 64525219 | 紧缩场场地性能确认
信电所 | 天线与传播实验室 | 孟东林 | 64525219 | 天线开阔场（OATS）电性能确认 | 30MHz~1000MHz
信电所 | 天线与传播实验室 | 刘科 | 64525217 | OTA暗室、混响室场地性能确认、多通道信道模拟器
信电所 | 电磁兼容室 | 黄攀 | 64525226 | 电波暗室和屏蔽室 电磁兼容仪器
信电所 | 信号与信息实验室 | 张子龙 | 64525214 | 信号源
信电所 | 信号与信息实验室 | 吴昭春/高鸿莹 | 64525210 | 频谱和信号分析仪、电源、视频设备
信电所 | 信号与信息实验室 | 赵海宁 | 64525215 | 综测仪
信电所 | 信号与信息实验室 | 黄见明 | 64525214 | 生理电设备（心脑电等）
信电所 | 高频基本参数实验室 | 李博 | 64525211 | 网络分析仪；示波器；函数发生器； 脉冲发生器；任意波形发生器；示波表；示波器电压探头；示波器电流探头；差分探头；波形记录仪；存储记录仪；电压放大器；数字多用表；数字采集单元；数字功率计；功率计；功率探头；功率放大器；四探针电阻率测试仪；噪声源；噪声系数分析仪 | 所有型号均可以外检
光学所 | 激光室 | 邓玉强 | 64524824 | 太赫兹光谱仪、太赫兹功率计、自相关仪、激光功率计、激光器、太赫兹源等
光学所 | 光度室 | 姜晓梅 吕亮 | 64524819/4820 | 机动车灯具性能测试系统 （SMS10、GO-H1600、GO-H1400、AMS5000、VL800、）、 逆反射测量装置/回复反射器测量装置（SMS10C、RT-00A、RMS10gse）、 亮度源、光源箱（OL系列等）、 室内外环境光测量、生产线照度计、亮度计
光学所 | 光伏室 | 张碧丰 | 13621219156 | 太阳模拟器（组件测试仪;电池片分选仪;电池片测试仪;稳态太阳模拟器;稳态模拟器；稳态阳光模拟试验箱；光衰试验箱；电池片分选机；热斑试验箱；光伏组件功率测试仪）等光伏相关仪器； 紫外试验箱（UV试验箱；紫外加速老化试验箱；紫外老化试验箱；湿热紫外老化模拟器；紫外预处理试验机；紫外老化模拟器；综合紫外试验箱；紫外湿热老化试验箱）等光伏相关仪器 | 64524822
光学所 | 材料室 | 冯国进 | 64524807 | 傅里叶变换红外光谱仪1；（紫外或可见）分光光度计2；应力仪1；光谱仪（波长）1；透射式烟度计2；反射率（发射率）测定仪1；雾度计3；透射式能见度仪3;林格曼黑度计2；逆反射仪4 ； (上述设备均不分型号) | 1.请联系电话64524807冯工 2.请联系电话64524810刘工 3.请联系电话64524811吴工 4.请联系电话64524858郑工
光学所 | 显示成像室 | 陈赤 | 13261837298 64524816 | 显示器测量系统，micro vision210，310，410，220，320，420，BM7 TOPCON SR3，Mionolta系列，CA210，310，410，远方SRC200，SRC600，CBM7，LMK成像亮度计系列，楚光成像亮度计系列，显示器件相关测试仪器，夜视辐亮度测试仪器OL系列，OL750,OL770, GAMMA系列，色温测量系统，闪光光强测试系统。
光学所 | 辐射室 | 贺书芳 | 64524815 | 1、仪器名称：SPF紫外日光模拟仪（紫外太阳模拟器、UV solar simulator、多波段日光防护系数人体测定系统等）。 厂家型号：solar light 601-300、Newport SOL-UV-6、北京亮峰科技 SIV6500等 2、仪器名称：氙灯老化箱（水冷、空冷）、荧光紫外灯老化箱、金属卤素灯老化箱等 厂家型号：ATLAS Ci3000、Ci4000、Ci4400、Ci5000 Lab QUV系列、Q-sun系列 等 3、仪器名称： 紫外线消毒车 厂家型号：KTR等 4、仪器名称： 紫外LED测量系统 厂家型号：Instrument Systems CAS 140D, ISP50UV, ISP150UV, ISP250UV ; Labsphere Illumia Pro2-UV等 5、仪器名称： 光生物安全测量系统 厂家型号：Bentham IDR300等 6、仪器名称： 大尺寸积分球光源 7、仪器名称： 大尺寸灯箱光谱测量
电离所 | 放射性核素活度计量室 | 刘玫玲 | 64525010-17 15652781289 | 高纯锗γ能谱仪、低本底α β测量仪、液闪计数器、α谱仪、多丝正比计数器、屏栅电离室α谱仪、放免γ计数器
| 辐射剂量计量室 | 黄建微 | 64525026 18046512519 | 工业CT/DR系统、X射线探伤机、X射线行李包裹/集装箱检查系统、建筑/铸件/设备屏蔽防护测试、利用电离辐射源的电测量系统和仪表 | 利用电离辐射源的电测量系统和仪表可根据委托方提供的经备案登记的团体标准或企业标准进行测试。
化学所 | 有机室 | 何海红 苏福海 | 1064524790 | 检定：气相色谱仪、总有机碳分析仪、水中油份浓度分析仪、荧光分光光度计、液相色谱仪、熔点测定仪、定硫定碳/煤中全硫分析仪、氨基酸分析仪、红外分光光度计、手持糖量（含量）计及手持折射仪、荧光光度计 校准：气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪、元素分析仪、薄层色谱扫描仪、色谱数据工作站、傅立叶变换红外光谱仪、定氮仪、高分辨质谱仪、气相色谱-串联质谱联用仪、气相色谱-高分辨质谱联用仪、岩石热解仪 测试：平板电泳仪、脆碎度仪、脂肪测定仪、毛细管电泳仪、乳脂计、药物崩解仪、液相色谱仪检定用液体流量计、乳脂计、纤维素分析仪、药物溶出仪、核磁共振谱仪、近红外光谱仪、便携式拉曼光谱仪、液相色谱电化学检测器联用仪 CNAS检测：荧光分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪
| 无机室 | 李潞铭 | 64271640 | 紫外可见分光光度计、滤光片（波长、透射比）、波长色散X荧光光谱仪、能量色散X荧光光谱仪
|  | 陈艳 | 64271640 | 化学需氧量（COD）测定仪、生物化学耗氧量（BOD）测定仪、离子色谱仪、示波极谱仪、水质分析仪（总磷、总氮、氨氮等）、紫外可见分光光度计、滤光片（波长、透射比）
|  | 李海峰 | 64524778 | 电感耦合等离子体发射光谱仪、直读光谱仪、旋光仪、一米光栅、波长色散X荧光光谱仪、能量色散X荧光光谱仪
|  | 王松 | 64524782 13810353629 | 电感耦合等离子体质谱仪、表面热电离质谱仪、多接收电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪
|  | 巢静波 | 64225471 64524750 13681576359 | 紫外可见分光光度计、滤光片（波长、透射比）、化学需氧量（COD）测定仪、生物化学耗氧量（BOD5）测定仪、离子色谱仪、示波极谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、表面热电离质谱仪、稳定同位素质谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、直读光谱仪、摄谱仪、旋光仪、波长色散X荧光光谱仪、能量色散X荧光光谱仪、水质分析仪（总磷、总氮、氨氮等）
| 食品安全计量实验室 | 逯海 李潇 | 13146677963 18811052448 | 稳定同位素质谱仪 | 碳氮氧氢硫等同位素质谱法分析仪器；光谱法仪器可参照执行
| 食品安全计量实验室 | 李占元 易洪 任长青 杨菊 | 13701210975 13501018233 13911732005 18618296792 | 温湿度检定箱 恒温恒湿实验室 大型湿度发生器
| 计量技术应用 | 李文娟 | 64524762 | 1、原子吸收分光光度计（单火焰、单石墨、火焰/石墨炉） 2、原子荧光光度计（单道、双道、多通道） 3、火焰光度计（送检） 4、测汞仪（送检）
前沿中心 | 蛋白室 | 张宁、杨彬 | 64525068 张宁13811457731 杨彬15611198481 | 半自动生化分析仪
蛋白电泳仪
特种蛋白分析仪
蛋白质纯化系统
全自动生化分析仪
血细胞分析仪
化学发光分析仪
全自动酶免分析系统
免疫分析仪
尿液分析仪
洗板机
血糖仪
微孔板化学发光分析仪
电解质分析仪
渗透压仪
血红蛋白计
核酸蛋白质分析仪(蛋白质参数)
蛋白质等电聚焦电泳仪
垂直电泳仪
血乳酸分析仪
酶标分析仪
飞行时间质谱仪
微量分光光度计(蛋白质参数)
傅里叶变换质谱仪
电化学工作站
氨基酸分析仪
生物毒性分析仪
恒温孵育器
食品安全检测仪
农残分析仪
定氮仪
流动注射分析仪
血凝分析仪
可吸附总有机卤素分析仪
卤素水分测定仪
食品安全检测仪
糖化血红蛋白分析仪
二氧化氯分析仪
酶联斑点免疫分析仪
血型分析仪
血流变分析仪
血气分析仪
免疫层析分析仪
免疫印迹仪
免疫散射浊度分析仪
免疫分析一体机
便携式荧光免疫分析仪
氰尿酸分析仪
薄层色谱分析仪
血沉分析仪
荧光酶标仪
纤维素测定仪
脂肪测定仪
杂交仪
盐分分析仪
示差折光检测器
红外测油仪
前沿中心 | 核酸室 | 高运华 王志栋 吴枭 | 010-64525062 高运华 18611809308 王志栋 18811406734 吴枭 13522790082 | 定量PCR仪 | 所有型号
|  |  |  | 定性PCR仪 | 所有型号
|  |  |  | 数字PCR仪 | 所有型号
|  |  |  | 遗传分析仪 | 所有型号
|  |  |  | 微量紫外分光光度计/微量荧光分光光度计 | 所有型号
|  |  |  | 尿素测定仪 | 所有型号
|  |  |  | 生物安全柜 | 所有型号
|  |  |  | 超净工作台 | 所有型号
|  |  |  | 动物疾病快速诊断仪 | 所有型号
|  |  |  | 农残速测仪 | 所有型号
|  |  |  | 毛细管电泳仪 | 所有型号
|  |  |  | 平板电泳仪 | 所有型号
|  |  |  | 脉冲场电泳仪 | 所有型号
|  |  |  | 油品极性分析仪 | 所有型号
|  |  |  | 生物毒性测定仪 | 所有型号
|  |  |  | 核酸分析仪/芯片电泳仪 | 所有型号
|  |  |  | 数字干浴器 | 所有型号
|  |  |  | PCR仪温度校准系统 | 所有型号
|  |  |  | 实验室通风柜 | 所有型号
|  |  |  | 移液工作站 | 所有型号
|  |  |  | （自动）核酸提取仪 | 所有型号
|  |  |  | 二代测序仪 | 所有型号
|  |  |  | 移动核酸检测实验室 | 所有型号
|  |  |  | 负压救护车 | 所有型号
|  |  |  | PCR实验室 | 所有型号
前沿中心 | 细胞室 | 张玲 | 13691577328 | 流式细胞仪、阻抗法细菌总数测定仪、微生物鉴定仪、口罩细菌过滤效率检测仪、口罩颗粒过滤效率检测仪、集菌仪
前沿中心 | 细胞室 | 李浩 | 18516938426 | 生物安全柜、超净工作台、通风柜、全自动血液细菌培养仪、菌落计数仪、全自动微生物定量仪、微生物鉴定仪、抗生素微生物效价检测仪
前沿中心 | 细胞室 | 唐治玉 | 15210030695 | 凝胶成像分析仪、细菌内毒素分析仪、全自动灯检机
前沿中心 | 纳米室 | 皮磊 | 010-64524919 | 表面粗糙度测量仪;轮廓仪；干涉显微镜;工业CT（X射线坐标测量机）;光学表面形貌测量仪;光谱椭偏仪;膜厚测量仪；扫描探针显微镜;扫描电子显微镜/EDS能谱仪;原子力显微镜；电子显微镜;聚焦离子束显微镜;透射电子显微镜;共焦显微镜；影像测量仪；高分辨透射式电子束显微镜
前沿中心 | 材料室 | 姚雅萱 | 010-64524908 15901522697 | 拉曼光谱仪 | 检定、校准
前沿中心 | 材料室 | 高慧芳 | 010-64526131 13426262761 | X射线衍射仪 | 检定、校准
前沿中心 | 材料室 | 李旭 | 010-64526131 18810779676 | 透射电子显微镜 | 检定、校准
前沿中心 | 材料室 | 陶兴付 | 010-64524908 18201219168 | 纳米压痕仪 | 检定、校准
先进测量工程中心 | 智能工程实验室 | 沈庆飞 | 010-64222474 13671357277 | 数据中心检测认证业务; 仪器仪表标准符合性认证业务; | 智能工程实验室主任
先进测量工程中心 | 智能工程实验室 | 付超 | 13581632101 | 邮政产品检测认证业务 | /
先进测量工程中心 | 智能工程实验室 | 张妍 | 010-64223237 18600053359 | 能力验证; 测量审核业务; | /
先进测量工程中心 | 在线与过程测试量实验室 | 杭晨哲 | 13810676346 010-64204738 010-64525313 | 空调器空气焓值法能效测量装置（焓差室，含商用）现场校准; 空调器房间量热计法能效测量装置（热平衡室）现场校准； 电冰箱能效测量装置现场校准； 洗衣机能效测量装置现场校准； 环境试验箱现场校准； 用能设备及用能系统节能量现场测试； 用能设备及用能系统能源使用效率测试； 工业锅炉能效测试; 工业锅炉热工性能测试。 | 在线与过程测试量实验室主任
先进测量工程中心 | 在线与过程测试量实验室 | 张海云 | 15210637675 |  | /
先进测量工程中心 | 在线与过程测试量实验室 | 潘冠福 | 15201457307 |  | /
先进测量工程中心 | 磁性测量实验室 | 龚文杰 | 18611316275 010-64525415 | 电工钢交流磁性测量仪 型号：MPG200D、MPD100D、SK200、NIM-2000E、SST-500、SST-500E、TD8520、TD8510、FE2100 电工钢叠装系数测量仪; 型号：SK700、ST25、DZ-2007、DZ-2019、TD9800 电工钢表面绝缘电阻测量仪; 型号：FT500、FT510、SK600、HT-2007A、HT-2017A 永磁材料磁特性测量仪; 型号：PERMAGRAPH、NIM-2000、NIM-62000、NIM-1000H、NIM-15000H、NIM-2000HF、NIM-62000TB、AMT-4A、TD8310 永磁高温磁特性测量仪 型号：C-300、NIM-200C、NIM-500C、NIM-62000TC、NIM-6500C BH仪; 软磁材料直流磁特性测量仪; 型号：C750、NIM-2000S、C-500、MAG530、SK110、TD8540、TD8220、FE-2100SD 软磁材料交流磁性测量仪; 型号：SY8232、SY8219、SY8218、MATS系列 弱磁材料测量仪; | /
先进测量工程中心 | 软件与计算基准实验室 | 杨鲲 | 13141205718 | 计量器具软件; 通用软件系统; 网络性能测试仪; | 软件与计算基准实验室主任
先进测量工程中心 | 防伪产品检测实验室 | 黄铁翔 | 13366895991 | 防伪产品、快递封装、包装箱、印刷品绿色认证的检验、测试 | /
医学计量中心 | 工程光学与医用光学实验室 | 杨磊 | 010-64525052 | 焦度计（各种型号）、验光仪（各种型号）、V棱镜折射仪（WYV型）、阿贝折射仪（各种型号）
医学计量中心 | 工程光学与医用光学实验室 | 李飞 郑钊 | 010-64525056 010-64525053 | 光具座、焦距仪、光学传递函数测量仪、大口径平行光管，光学多功能光学参数测量仪。各种型号。
医学计量中心 | 工程光学与医用光学实验室 | 薛瑞丹 | 010-64526287 010-64525053 | 非接触式眼压计 NT-510/530/530P、CT-800/800A、TX-20/20P
医学计量中心 | 工程光学与医用光学实验室 | 段亮成 | 010-64526287 010-64525053 | 眼底照相机、光学相干断层扫描设备、眼科光学生物测量仪、激光治疗机。各种型号。
医学计量中心 | 生理信息与传感技术实验室 | 高明亮 | 010-64525054 | 眼镜产品透射比测量仪器，接触镜测量仪（顶焦度、中心厚度、曲率半径、直径、透射比等），人工晶体测量仪。各种型号。
医学计量中心 | 医学影像与信息技术实验室 | 孙劼 段月 | 010-64525072 010-64526252 | 呼吸机，各种型号。
医学计量中心 | 医学影像与信息技术实验室 | 吴思圻 刘轶 | 010-64526253 010-64525053 | 多参数监护仪，各种型号。
医学计量中心 | 大健康与医学综合技术实验室 | 定翔 段月 刘轶 | 010-64525053 010-64526288 010-64526253 | 显微成像式拉曼光谱仪（非便携式的各种型号）
环境中心 | 气体仪表室 | 张培壮 | 13683350435 | 氧分析仪、氧报警器、气相色谱仪
环境中心 | 气体仪表室 | 马淑丽 | 64214373/64228402 | 各种通用型（色谱、质谱、光谱）和专用型气体类分析仪、检测仪；易燃易爆、有毒有害气体报警器
环境中心 | 气体分析室 | 杨柳青 | 64278071 | 气相色谱仪、在线硫化氢分析仪
环境中心 | 物化室 | 祁 欣 | 010-64524976 | 凝胶色谱仪，熔体流动速率仪，蒸气压渗透仪，（饱和）蒸气压测定仪，维卡热变形仪
环境中心 | 物化室 | 王海峰 李 佳 | 010-64524975 010-64524981 | 氧弹热量计，示差扫描热量计（DSC），热重分析仪，同步热分析仪，氧化诱导期分析仪
环境中心 | 物化室 | 王海峰 | 010-64524975 | 馏程测定仪，工业分析仪（煤热重分析仪）
环境中心 | 物化室 | 王 海 | 010-64524967 | 比表面积及孔隙度分析仪，物理吸附仪，比表面积及孔径分布分析仪，BET氮吸附仪，压汞仪，真密度分析仪
环境中心 | 物化室 | 王梅玲 | 010-64524994 | 红外测油仪，接触角测量仪，表（界）面张力仪，X射线光电子能谱仪（XPS），能谱仪（EDS），真密度分析仪
环境中心 | 物化室 | 张艾蕊 任丹华 | 010-64524993 010-64524992 | 紫外荧光测硫仪，硫氮分析仪，X射线荧光测硫仪，X射线荧光测氯仪，生乳冰点仪，油品酸值（碱值）测定仪，电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES），油品ICP光谱仪
环境中心 | 物化室 | 贺新洋 | 010-64524990 | 酸度计，滴定仪，溶解氧
环境中心 | 物化室 | 侯美英 王梅玲 | 010-64524986 010-64524994 | 在线电导率（电阻率）仪
环境中心 | 颗粒室 | 肖骥 | 64524991、64524990 | 激光粒度分析仪、浊度计、也特颗粒计数器、标准血细胞分析仪
环境中心 | 油品室 | 靳彤 | 13810113295 | 旋转流变仪
环境中心 | 油品室 | 张玉 | 15010376936 | 全自动运动黏度计、全自动低温黏度测定仪、润滑油表观黏度测定仪（CCS）、边界泵送测定仪、高温高剪切黏度测定仪
环境中心 | 油品室 | 刘喆 | 13263110634 | 倾点测定仪、浊点测定仪、冷滤点测定仪、紫外油分析仪
环境中心 | 油品室 | 李硕 | 13693061672 | 辛烷值机、十六烷值机、毛细管流变仪
环境中心 | 油品室 | 李轲 | 18810330522 | 油品移动检测车、油品快速检测仪